1. **AMAÇ VE KAPSAM**

Faraş sedyeyi doğru ve güvenli kullanmayı sağlamak amacıyla kullanım basamakları ve kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları, bakım faaliyetlerini açıklamaktadır. İlk ve Acil Yardım Beceri Laboratuvarını kapsar.

1. **DAYANAK**

Bu talimat, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulmuşur.

**3. SORUMLULUK**

Bu talimatın uygulanmasından İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlileri; takibinden Kalite Birimi sorumludur.

**4. TALİMAT DETAYI**

**4.1. Faraş Sedye Kullanımı Talimatı**

**4.1.1.** Hastanın yan tarafına koyularak hasta boyuna göre uzunluğu ayarlanır.

**4.1.2.** Uzunluğu ayarlamak için; üstteki boyun altına gelecek kısım boyun hizasına getirilir, her iki alt orta kısımdaki pimler çekilir ve bacak boyuna göre parçalar uzatılır yada kısaltılır yeniden pimler kapatılır.

**4.1.3.** Üst ve alttaki kilit sistemi açılarak iki parçaya ayrılır.

* + 1. Hastanın üzerinden geçirmeden bir parça hastanın diğer tarafına alınır. Her iki parçadan hastaya iyice yaklaştırılır.

**4.1.5.** Önce hastanın bir tarafına geçilir bir kişi boynu sabitliyorken, bir kişi bir eliyle omzundan, diğer kişi bir eliyle kalçasından çok hafif kaldırır (yan kısmın yerden teması kesilecek ve sedye parçası alta girecek kadar) boştaki ellerle sedye parçası hastanın altına çekilir.

**4.1.6.** Aynı işlem diğer taraf içinde uygulanır.

**4.1.7.**Bir kişi üst ve bir kişi alta geçerek kilit sistemini aynı anda tek hareketle kilitler. Kemerler bağlanır.

**4.1.8.**Yakına getirilmiş sırt tahtasının üzerine konduğunda kilit sistemi aynı anda açılarak yavaşça yan taraflardan çekilir ve çıkarılır.

**4.1.9.**Yeniden toplanır, boyu kısaltılır ve kendine ayrılmış özel yerine kaldırılarak sabitlenir.

**4.1.10**. Tüm kısımları dezenfekte edilebilir.

**5.** **İLGİLİ DOKÜMANLAR**

**5.1.** Faraş Sedye Kullanım Kılavuzu ve Beceri Rehberi