1. **AMAÇ VE KAPSAM**

Damaryolu Açma Maketini doğru ve güvenli kullanmak amacıyla kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini açıklamaktır. İlk ve Acil Yardım Beceri Laboratuvarını kapsar.

1. **DAYANAK**

Bu talimat, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulmuştur.

1. **SORUMLULUK**

Bu talimatın uygulanmasından İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlileri; takibinden Kalite Birimi sorumludur.

1. **TALİMAT DETAYI**

 **4.1.Damar yolu Açma Maketi Kullanım Talimatı**

* + 1. Maket kutusundan çıkarılır.
		2. Boyalı kırmızı sıvı/su maket içindeki hortumlardan içeriye enjekte edilir ve klempi kapatılır.
		3. Uygulamadan önce maketin uygun bölgesi antiseptik solüsyonla silinir.
		4. Uygulama öğretim elemanı gözetiminde yapılır.
		5. Yeniden kullanıma hazırlamak için maketin içindeki sıvı boşaltılır.
		6. Maket silinir, kurulanır ve kutusuna konulup malzeme dolabının içine yerleştirilir.
1. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**

 **5.1.** Damaryolu Açma Maketi Kullanım Klavuzu ve Beceri Rehberi