1. **AMAÇ VE KAPSAM**

Yetişkin, çocuk ve bebek Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) Mankenlerinin doğru ve güvenli kullanımı amacıyla kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini açıklamaktır. İlk ve Acil Yardım Beceri Laboratuvarını kapsar.

1. **DAYANAK**

 Bu talimat, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak oluşturulmuştur.

**3. SORUMLULUK**

Bu talimatın uygulanmasından İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlileri; takibinden Kalite Birimi sorumludur

**4. TALİMAT DETAYI**

* 1. **Cpr Maketlerinin Kullanımı Talimatı**
		1. Manken taşıma kabından çıkarılarak düz bir zemin üzerinde veya masa üzerinde kurulur. Yere konulacaksa mutlaka altına bir örtü yerleştirilir.
		2. Mankenin uygulama gösterge paneli mankene ve elektrik prizine takılır ve düğmesine basılarak açılır.
		3. Mankenin zarar görmemesi için göğüs basıları göğüs kafesinin orta noktasına sternuma uygulanmalıdır.
		4. Mankenlerinin kullanımı öğretim elemanı gözetiminde yapılır.
		5. Kullanım sırasında mankende oluşacak hasarlar hakkında tutanak tutularak kalite birim sorumlusuna haber verilir.
		6. Gerekli olduğunda sorumlu Öğretim Görevlileri, mankenlerin bakım ve onarımları için ilgili firma / servis ile temasa geçer.
		7. Temizlik esnasında kimyasal madde kullanılmaz. Su ve sabunla silinir.
		8. Kullanım işlemleri bitince maketler kapalı kutusuna yerleştirilir.
1. **İLGİLİ DOKÜMANLAR**

**5.1**. Yetişkin/Çocuk/Bebek CPR Maketi Kullanım Kılavuzu ve Beceri Rehberi