**1. AMAÇ VE KAPSAM**

 Ultrasound cihazının bakım ve kullanım yöntemini belirlemek. Ultrasound cihazının kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

 **2. DAYANAK**

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve İş Ekipmanlarının Kullanınımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır

 **3. SORUMLULUK**

 Bu talimatın uygulanmasından Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlileri; takibinden Kalite Birimi sorumludur

 **4. KOMBİNE ELEKTROTERAPİ CİHAZININ KULLANIMI**

 **4.1.** Cihazı çalıştırmak için prize takılır.

 **4.2.** Uygulanacak tedavi modu hakkında hastaya bilgi verilir.

 **4.3**. Uygulanacak tedavi cihazın modülünden seçilerek ve ultrasound jeli tedavi edilecek bölgeye dökülerek hastaya uygulama yapılır.

 **4.4**. Tedavi sırasında hastanın eline acil durum butonu verilir ve uygulanan tedavi hastayı rahatsız etdiğinde butona basarak tedaviyi durdurabileceği anlatılır.

 **4.5.** Problem durumunda kalite birimi sorumlusuna bilgi verilir.

 **5. BAKIM**

 **5.1.** Gerekli olduğunda sorumlu Öğretim Görevlileri, Ultrasound cihazının bakım ve onarımları için ilgili firma / servis ile temasa geçer.

 **5.2.** Temizlik esnasında kimyasal madde kullanılmaz. Su ve sabunla silinir.

 **5.3.** Kullanım işlemleri bitince Kombine Elektroterapi cihazının prizden çıkartılır.

 **6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

 **6.1.** Ultrasound Cihazı Kullanım Kılavuzu ve Beceri Rehberi