**1. AMAÇ VE KAPSAM**

 Kısa Dalga Diatermi cihazının bakım ve kullanım yöntemini belirlemek.Kısa Dalga Diatermi cihazının kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

**2. DAYANAK**

 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve İş Ekipmanlarının Kullanınımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

**3. SORUMLULUK**

 Bu talimatın uygulanmasından Fizyoterapi Programı Öğretim Görevlileri; takibinden Kalite Birimi sorumludur

**4. KOMBİNE ELEKTROTERAPİ CİHAZININ KULLANIMI**

**4.1.** Cihazı çalıştırmak için prize takılır.

**4.2.** Uygulanacak tedavi modu hakkında hastaya bilgi verilir.

**4.3.** Uygulanacak tedavi cihazın modülünden seçilerek hastaya uygulama yapılır.

**4.4.** Tedavi sırasında hastanın eline acil durum butonu verilir ve uygulanan tedavi hastayı rahatsız etdiğinde butona basarak tedaviyi durdurabileceği anlatılır.

**4.5.** Problem durumunda kalite birimi sorumlusuna bilgi verilir.

**5. BAKIM**

**5.1.** Gerekli olduğunda sorumlu Öğretim Görevlileri, Kısa Dalga Diatermi cihazının bakım ve onarımları için ilgili firma / servis ile temasa geçer.

**5.2.** Temizlik esnasında kimyasal madde kullanılmaz. Su ve sabunla silinir.

**5.3.** Kullanım işlemleri bitince Kısa Dalga Diatermi cihazı prizden çıkartılır.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

**6.1.** Kısa Dalga Diatermi Cihazı Kullanım Kılavuzu ve Beceri Rehberi